환경사업소

□ 2021년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

연번	감사결과			지 적 사 항	추 진 상 황	처리결과
	시정	처리	권고			진행	완료	불가
계 15건	0건	11건	4건			8건	7건	0건
1		○		◦하수도사용료 체납액에 대한 분납 종용, 관련부서와의 공조 등으로 징수에 최선을 다하기 바람	◦분기마다 고질체납자에 대한 방문독촉 및 압류, 분납 종용을 지속 추진하고 있음		○
2		○		◦차집관로, 하수관로 정비로 남원하수처리장 유입량이 늘어나, 과부하로 인한 문제가 생기지 않도록 정기적인 실험 분석 및 운영시스템 모니터링을 통해 방류수질 기준을 준수할 수 있도록 철저를 기해 주기 바람	◦매일 유입수의 유입량, 유입농도와 방류수의 방류량, 방류농도를 실험 분석하고 있으며 수질TMS를 이용해 24시간 모니터링을 하며 방류수질 기준을 준수하고 있음		○
3		○		◦물의 재이용촉진 및 지원조례 제3조에 따라서, 시책수립·시행 및 관련 시설 설치 노력 필요 ◦물 재이용 활성화 노력 바람	◦2019년 이후 도비 삭감후 도에서도 미 추진중으로 추후 정부정책 방향에 맞추어 추진하겠음	○
4		○		◦하수도정비기본계획에 있어, 소규모 마을 하수도 처리시설 설치 요구 등 5년마다 민원사항의 타당성 검토한 뒤 반영하기 바람 -용평(추어)마을 등 시골마을도 기술적 검토 후 설치 필요	◦소규모 마을 하수도 처리시설 설치 등 민원사항에 대하여 하수도정비기본계획수립(2022~2023)시 지역여건 및 주민 불편사항에 대하여 환경부에 적극 건의하여 기본계획에 포함 될 수 있도록 노력하겠음. -용평(추어) 마을은 하수도정비 기본계획에 미 포함된 지역으로 하수관로 연결에 따른 예산문제 및 인근마을(도촌 또는 사촌) 하수처리장에 연결시 기존 처리장 용량부족으로 인한 처리장 용량 증설 등 기본계획(변경) 및 환경부 승인 등의 사전절차가 이행 되어야 가능한 실정임. 지역여건 및 주민불편사항에 대하여 환경부에 적극 건의하여 기본계획에 포함 되어 사업시행이 될 수 있도록 노력하겠음.	○
5			○	◦늘어나는 축산농가를 위해, 분뇨처리장 운영 도입에 대해 검토하고, 타시군 환경사업소 처리시설 및 운영사항 벤치마킹 바람	◦생활하수와 축산폐수는 별개 처리를 하게되어 있고, 타 시군에서도 연계처리는 하지만 병합처리는 하지 않음. 남원은 축산폐수처리장이 없기 때문에 설치 관련 문제를 해당부서에 통보하였음.		○
6			○	◦요천생태습지공원 내에 개인 소유의 지장물이 무단 점유 하지 않도록 하여, 다수를 위한 공원으로써 활용될 수 있도록 관리 바람	◦공원 내 개인 천막, 캠핑카 등 장기 점유자에 대한 계도를 하였으며 시민 다수가 이용할수 있는 쾌적한 공원으로 관리하겠음		○
7		○		◦차집관로 파손에 따른 악취 및 불명수 유입 등으로 민원발생이 되지 않도록 관리에 철저를 기해주기 바람	◦차집관로 운영관리에 만전을 기하도록 하겠음	○
8		○		◦운봉읍 고기리 5개 마을의 자연방류 문제 해결바람. 하수관로 고압펌프 연결을 통해 운봉처리장으로의 연계처리 될 수 있도록 검토 바람	◦해당마을 중 내기 및 고촌마을은 소규모하수처리장을 별도 운영하는 것으로 하수도정비기본계획에 반영되어 있으며, 회덕, 노치, 주촌은 하수도정비기본계획에 미반영된 지역으로 하수도정비기본계획수립(2022~2023)시 지역여건 및 주민불편사항에 대하여 환경부에 적극 건의하여 기본계획에 포함 될 수 있도록 노력하겠음.	○
9			○	◦드라마[지리산] 방영에 따른 방문객 증가에 대비하여, 흥부골 자연휴양림 하수관로 설치 추진 필요	◦아영인풍지구 하수관로 정비사업에 포함하여 환경부 재원협의중임 2022년 상반기 착공할 예정으로 공사시행시 우선하여 사업 시행될 수 있도록 검토하겠음	○
10		○		◦소규모마을하수시설 원격감시제어 미구축 3개소(장평,유곡,자래) 대책 강구 바람	◦유곡, 자래처리장 2개소는 향후 하수관로 연결예정으로 원격감시 불필요 ◦장평처리장은 송풍기로만 운영되고 있는 단순처리장으로 원격감시 불필요		○
11			○	◦코로나 극복 시책으로, 하수도 사용료 감면 검토 제안	◦현재 하수도사업 재원 확보 필요로 감면에 관하여 현재 추진 내역 없으나, 상수도 사업소와 협의하여 추진을 검토하겠음	○
12		○		◦운봉읍 행정리 저지대에 대한 대책이 시급한 실정으로 하수도정비기본계획 반영 필요	◦하수도정비기본계획수립(2022~2023)시 지역여건 및 주민불편사항에 대하여 환경부에 적극 건의하여 기본계획에 포함 될 수 있도록 노력하겠음.	○
13		○		◦빗물이용시설 사용현황 점검 필요 ◦물 재이용사업에 대해 전면 검토하여 계속 추진여부를 결정하고, 관련 조례의 방향도 검토 필요	◦빗물이용시설에 대하여 점검 실시하였으며, 2019년 이후 도비 삭감으로 도에서도 미추진중임. 추후 도 및 정부정책 방향에 맞추어 추진하겠음	○
14		○		◦신뢰성있는 포집기를 사용해 공공하수처리시설 악취진단 필요	◦악취포집설비, 악취방지시설을 2017년 12월에 설치 완료하여 운영 중에 있고 5년마다 악취방지법에 의해 악취기술진단을 받고 있음		○
15		○		◦음식물류폐기물처리방식에 있어 저탄소 및 더 효과적인 처리방식이 무엇인지 사매돈분 처리와 비교연구 필요	◦사매축산농장를 2021.9.16. 방문하여 운영상태 확인한 결과 음식물과 축산농장 액비는 성상이 다르며, 분뇨처리장을 활용한 T-N 저감시설은 혐기성 소화 탈리액을 호기성으로 폭기시켜 탈질 효과를 높이는 시설이므로 자체적으로 운영하여 개선하겠음		○